
四川泸州川南发电有限责任公司

循补水泵、工业水泵及过滤升压泵备件直接采购公告
四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称川南发电），拟对循补水泵、工业水泵及过滤升压泵备件进行直接询价采购。

一、采购文件获取
采购文件发布于四川泸州川南发电有限责任公司（http://www.lzcnfd.com.cn/）、四川能源天府阳光采购服务平台（http://scny.tfygcgfw.com/）。

二、响应人资格要求

1.响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格，具有独立签订合同的权利，提供营业执照复印件并加盖公章。
2.未被列入供应商黑名单。

3.是代理商需提供代理授权证明文件。
三、询价响应文件截止时间

报价响应文件的报价截止时间为北京时间2026年02月2日10时

四、询价内容

	序号
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	循环水补水泵泵轴组件
	泵型号：750JC/S2000-31 含电机轴及叶轮轴、连接螺母 叶轮已改为闭式叶轮 生产厂家：上海深井泵厂
	套
	1
	
	

	2
	工业水泵泵轴组件
	泵型号：400JC/K450-60 含电机轴及叶轮轴、连接螺母 叶轮已改为闭式叶轮 生产厂家：上海深井泵厂
	套
	1
	
	

	3
	过滤升压泵泵轴组件
	300JC/K220-13.5 含电机轴及叶轮轴、连接螺母 生产厂家：上海深井泵厂
	套
	1
	
	

	4
	工业水泵导轴承
	泵型号：400JC/K450-60  生产厂家：上海深井泵厂
	套
	2
	
	

	5
	循环水补水泵导轴承
	泵型号：750JC/S2000-31 不含支撑架 生产厂家：上海深井泵厂
	套
	2
	
	

	6
	导轴承
	泵型号：300JC/K220-13.5  生产厂家：上海深井泵厂
	套
	3
	
	

	7
	联轴器柱销螺栓
	M10/12 M10的36套，M12的24套 配天然橡胶减震圈
	套
	60
	
	


五、采购联系人     

商务联系人及联系电话：杨鸿 0830-3628076/18982727983

技术部门联系人及联系电话：王欣宇 0830-3628907/18090160277
    使用部门联系人及联系电话：王兰  0830-3628972/13508031751



