
四川泸州川南发电有限责任公司

锅炉补给水系统盐酸贮罐采购询比公告
四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称川南发电），拟对锅炉补给水系统盐酸贮罐采购进行询比采购，欢迎有资质、有实力的单位参加询比。

一、询比文件获取
询比文件发布于四川能源天府阳光采购平台（https://www.scny.tfygcgfw.com/）、中国大唐集团电子商务平台网站（https://tang.cdt-ec.com）、四川泸州川南发电有限责任公司官网（http://www.lzcnfd.com.cn），询比申请人可自行在上述网站下载获取询比文件。

二、询比申请人资格要求

1.合法有效的企业法人营业执照（复印件并盖公章）；

2.公司简介（包括组织机构、人员等）；

3.资信证明（提供国家企业信用信息系统“经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”栏目反映的信息复印件并加盖公章）；

4.近三年经济行为受到起诉情况（如有）；

5.响应人应为生产厂家，且具备以下资质条件：具有独立营业执照，其营业执照经营范围应包含机械设备的制造和销售，提供防水防腐保温工程专业承包二级资质证、危化品容器类全国工业品生产许可证或被授权书。提供质量、环境、健康管理体系认证书且在有效期内。
6.2021年起始至今，响应人所销售的盐酸贮存罐在国内有2个2×300MW及以上容量机组应用的20m3及以上的盐酸贮存罐的供货业绩，并提供相关证明资料，同时提供用户相关负责人的联系电话。响应人应提供上述资质、业绩的证明材料（包括但不限于证书扫描件，合同首页、相关内容页、签字页扫描件）。
    7.其他响应人自愿提供的文件和资料。
三、询比文件发放时间

2026年2月11日（节假日除外）。

四、递交询比响应文件截止时间及地点

递交询比响应文件的截止时间为北京时间2026年2月27日10时，询比响应文件须按要求密封且必须在此规定时间之前由专人送达或通过中国邮政EMS、顺丰快递方式邮寄到四川省泸州市江阳区江北镇四川泸州川南发电有限责任公司物资部。

询比响应文件包括正本一套。未在规定时间内提交的询比响应文件或未按照要求密封的询比响应文件或未送达指定地点的询比响应文件，询比人予以拒收。

询比申请人应当对本单位递交的询比响应文件递交情况进行签字确认，以邮寄方式递交询比文件的以邮件签收时间为准。

五、询比保证金
本次询比保证金额：人民币10,000元（大写：壹万元），到账截止时间2026年2月27日10时前。未中选人询比保证金在询比人与中选人签定合同后5日内予以退还（无息），中选人询比保证金签订合同后自动转为履约保证金。

六、询比联系人     

商务联系人及联系电话：杨鸿  0830-3628076/18982727983

技术联系人及联系电话：：王欣宇  0830-3628907/18090160277
使用部门联系人及联系电话：冯兴超  0830-3628971/18113562903
四川泸州川南发电有限责任公司

锅炉补给水系统盐酸贮存罐采购

询比商务文件

2026年1月

	询比须知

	项号
	内    容
	说明与要求

	1
	项目名称
	四川泸州川南发电有限责任公司（以下称：川南发电公司或公司）锅炉补给水系统盐酸贮罐采购询比

	2
	标的履行地
	四川省泸州市江阳区江北镇

	3
	询比范围
	见《锅炉补给水系统盐酸贮罐采购技术条件书》

	4
	签约方式
	按询比的最终有效报价签订买卖合同

	5
	质量标准
	见《锅炉补给水系统盐酸贮罐采购技术条件书》 

	6
	询比响应人资质要求
	见“第一章第3.2条 ”

	7
	询比响应人纪律要求
	询比申请人不得相互串通投标或者与询比人串通投标，不得向询比人或者评审成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；不得以任何方式干扰、影响评审工作。

	8
	资格审查方式
	资格后审

	9
	询比有效期
	为：120日历天（从投选截止之日算起）

	10
	询比保证金
	询比保证金额: 人民币1万元整(询比保证金须在投标截止时间前到达询比人账户)

询比保证金存入账户：

户    名:四川泸州川南发电有限责任公司 

开户银行：工行泸州江阳支行    

帐号：2304343119122102403

	11
	踏勘现场及标前会议
	踏勘时间：不组织

询比人联系人：杨鸿，电话：0830-3628076、18982727983

	12
	投选文件份数及页码和小签
	正本一份。

（1）投选文件从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页），位置：页面底端（正文以下空白处）。

（2）投选人应在编有页码的页面底端小签。小签可签全名，也可只签姓。

	13
	投选文件递交地点及截止时间
	投选截止时间：2026年2月27日10时(北京时间)
投选文件递交地点：四川泸州川南发电有限公司综合楼二楼2006-2007室（物资部）物资部。

邮寄送达的以收件时间为准。

	14
	开标、评标
	开标时间：2026年2月27日 

开标地点：四川泸州川南发电有限责任公司

公司行政楼会议室。开标后立即组织评标。

	15
	评选方法及标准
	综合评估法

	16
	履约保证金、质量保证金
	中选人签订合同后设定履约保证金1万元、质量保证金金额为合同总金额的10%，履行合同义务后无息退还。

	17
	询比报价的其他要求
	一般性的或其他特别需说明内容：

报价单位须在规定时间内以顺丰快递、EMS或自送送达询比(以快递方式送达请电话联系收件人是否送达）报价文件，文件封面或邮件名称须注明“***单位锅炉补给水系统盐酸贮罐采购询比报价文件”字样。

注：卖方开具增值税专用发票前，国家调整增值税税率的，卖方按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时，合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而相应进行调整）


第一章 询比商务部分

1 定  义

1.1询比项目：锅炉补给水系统盐酸贮罐采购询比。

1.2询比人：四川泸州川南发电有限责任公司。在询比阶段称为询比人，在执行合同阶段称为买方。

1.3询比响应人（投标人）：指响应询比，参加询比竞争的法人或其他组织。在询比阶段称为询比响应人或投标人，在中选以后执行合同阶段称为卖方。

1.4中选人：最终被授予合同的询比响应人。

1.5询比方式：询比采购。

2 项目范围

询比响应人按照询比人的安排，对询比人锅炉补给水系统盐酸贮罐供货。

3 询比响应人文件的编制

3.1询比响应人文件商务部分应提供以下内容：

3.1.1询比响应人承诺函（具体格式如下）
 询比申请人承诺函

                               项目名称: 锅炉补给水系统盐酸贮罐采购                    
                                                日期:                     
致: 四川泸州川南发电有限责任公司       
    很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表    （询比响应人名称）    ,在此作如下承诺：

我公司自愿参加你公司组织的锅炉补给水系统盐酸贮罐采购询比采购活动，作为询比响应人，我公司承诺如下：

1、完全理解、同意并接受询比文件的一切规定和要求。

2、我公司对询比响应文件所提供资料的真实性负责。如与事实不符或弄虚作假，我公司自愿承担一切责任。

3、询比报价为闭口价。即在询比响应文件有效期及合同有效期内，该报价固定不变。

4、若中选，我方将按照询比文件的具体规定与询比人签订梳式筛轴总成等备件买卖合同，并且严格履行合同义务，按时交货。 如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换（或退货），并承担相应的经济责任。

5、无论中选与否，因响应本次询比所发生的一切费用，由我公司自行承担。

6、我方理解询比单位一切评审结果，并不要求对未中选理由做出任何解释。

7、若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

                                          询比响应人代表签字:          

                                          询比响应人公章:              
3.1.2询比响应人法定代表人授权书（具体格式如下）

询比响应人法定代表人授权书

                                项目名称:锅炉补给水系统盐酸贮罐采购                    
                                日期:                    
致: 四川泸州川南发电有限责任公司   
        （询比响应人名称）    ,为中华人民共和国合法企业,法定地址                   。

    （授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

    我公司对被授权人的签名负全部责任。

    在撤销授权的书面通知到达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名:                           授权人签名:                 
职务:                                   职务:                       
                                        询比响应人公章:             

3.1.3询比响应人关于资格的声明函（具体格式如下）

询比响应人关于资格的声明函

                               项目名称:锅炉补给水系统盐酸贮罐采购          
                               日期:                                    
致: 四川泸州川南发电有限责任公司

    我公司愿意针对上述项目进行投标。响应文件中所有关于询比申请人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

    特此声明！

  询比响应人代表签字:             

                                        询比响应人公章：
3.2 询比响应人提供的资格审查文件

3.2.1合法有效的企业法人营业执照（复印件并盖公章）；

3.2.2公司简介（包括组织机构、人员等）；

3.2.3资信证明（提供国家企业信用信息系统“经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”栏目反映的信息复印件并加盖公章）；

3.2.4 近三年经济行为受到起诉情况（如有）；
3.2.5 响应人应为生产厂家，且具备以下资质条件：具有独立营业执照，其营业执照经营范围应包含机械设备的制造和销售，提供防水防腐保温工程专业承包二级资质证、危化品容器类全国工业品生产许可证或被授权书。提供质量、环境、健康管理体系认证书且在有效期内；

3.2.6 2021年起始至今，响应人所销售的盐酸贮存罐在国内有2个2×300MW及以上容量机组应用的20m3及以上的盐酸贮存罐的供货业绩，并提供相关证明资料，同时提供用户相关负责人的联系电话。响应人应提供上述资质、业绩的证明材料（包括但不限于证书扫描件，合同首页、相关内容页、签字页扫描件）。

3.2.7其它文件和资料。

3.3  询比响应人报价书（具体格式如下）
询比报价书

致：四川泸州川南发电有限责任公司 

一、我方已仔细研究了 锅炉补给水系统盐酸贮罐采购询比文件（包括补充通知）的全部内容，充分理解并掌握了本项目询比的有关情况。并按此确定本项目的各项承诺内容，按询比文件的要求完成规定的全部工作内容，并承担相关责任。

二、我方提交的询比响应文件在询比截止时间后的120天及其延长期（如果有）内有效，在此期间内被你方接受的上述文件对我方具有约束力。我方保证在询比响应文件有效期内不撤回询比响应文件。

三、若我方成为合同候选人：

1.我方保证在收到你方的通知书后，按询比文件规定的期限，及时派代表前往并签订合同。

2.我方保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

4.询比报价表见附表一（询比报价表）、附表二（差异表）

5.我方完全理解你方不保证询比报价最低的询比响应人中选。

6.我方保证将按询比文件的规定履行责任和义务。

7.所有与本询比文件有关的正式通信请函送： 

收 件 人：                        

邮政编码：                        

地    址：                        

                                    电    话：                        

                                    传    真：                                                                                            

询比报价表

  报价说明：

设备分项须与供货范围中的分项内容相一致。2.当分项价之和与总价不符时，以分项价为准。3.报价币种为人民币，只能有一个有效总报价。4.价格表中报价为交货固定不变价格（含13%增值税费、技术服务费、运杂费等）。5.报价应注明日期、有效期并有法定代表人或其授权人的签字。6.投标人需按照附表格式填写各分项表。7.各型号的备件分项报价，总报价为各型号备件分项合计金额之和。

附表 一                       报价表              报价单位：元 

	序号
	物资名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	盐酸贮存罐
	50m3 含人孔盲板、磁翻板液位计1台（配隔衬氟隔离阀门×2）并带有和磁翻板液位计配套使用的远传模拟量液位计，送信号至控制柜，输出信号为4～20mA、酸雾吸收器2台、各预留孔法兰盲板（详见附件图纸）、不锈钢螺栓（每台阀门、人孔门、盲板等）、技术资料、相关证明文件
	套/台
	1
	
	

	总价：    元   大写：

	交货期：         天


以上报价含运费、技术服务费和13%的增值税费等。

            询比申请人名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

            投标有效期：120天

            联系人：（名字及手机号）
                                             年       月       日

附表 二                      差异表
询比申请人要将报价文件和技术条件书的差异之处（无论多么微小）汇集成表。

	序号
	技术条件书
	报价文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


询比申请人名称：（盖章）


 法定代表人或授权代表：（签字）

年   月   日

4．询比保证金
4.1按前“询比须知”要求提供询比保证金。

4.2询比有效期内，中选人得到中选电话通知或收到中选通知书（中选人需要时）后，中选人放弃中选项目、无正当理由不与询比人签订合同、在签订合同时向询比人提出附加条件、更改合同实质性内容或者拒不提交所要求的履约保证金的，询比保证金不予退还；给询比人造成的损失超过询比保证金数额的，中选人应对超过部分予以赔偿。

4.3询比申请人需如实填写下列表格，询比时和询比保证金密封在一起递交，以作返还询比保证金之用。与中选人签订合同后5日内，退还与公司签订合同的中选人的询比保证金（无息），退还除4.2条所述不退还询比保证金情况外的中选候选人的询比保证金。

	单位名称
	

	法定代表人或询比联系人
	

	通讯地址
	

	开户银行
	

	账号
	

	电话
	

	移动电话
	

	传真
	

	电子邮件信箱
	


5. 合同价款

合同签订时确定。

6. 付款方式

6.1卖方向买方提供履约保证金，其金额为1万元，货到安装试运验收合格后无息返还。

6.2货到安装试运验收合格后支付合同金额90%货款（卖方须开具剩余100%合同金额的增值税专用发票）。

6.3合同金额10%作为质保金，在产品正常运行三年无质量问题后无息返还（卖方开具相同金额的收款收据）。
7. 履约保证金

7.1履约保证金金额1万元，由中选人签订合同后询比保证金自动转为履约保证金。

7.2履约保证金在货到安装试运验收合格后无息返还，卖方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据通过买方审核后15日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

7.3 如果合同卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

8.质量保证金

8.1 质量保证金按合同总金额的10%计算，产品质量保证期限为到货验收、安装合格后3年，产品无质量问题后无息返还。
9其他相关要求

9.1 卖方按满足技术条件书的要求签订买卖合同，合同签订生效后30日（签订合同时确定）内卖方供货完毕。

9.2运输方式卖方自理、自行承担相关费用。

9.3质量验收和计量方式

9.3.1质量验收：买方以技术条件书规定标准进行验收，并将检验结果作为产品质量的依据。

9.3.2计量方式：以卖方供货到买方的产品数量及交货单据作为卖方供货数量依据。
第二章 询比技术部分
1 询比响应人提供产品及技术服务等符合《锅炉补给水系统盐酸贮罐采购技术条件书》（详见第五章）中的规定。

评审方法

1 评审机构及成员

1.1本项目成立评审小组。评审工作由评审小组负责。

1.2 评标小组共5人，由询比人的技术专家3人、经济专家2人组成；另设监审组1人。

2  评审程序和内容

2.1 阅读响应人响应文件及有关资料。

对证明具备投标资格的原始文件的复印件（包括营业执照、银行资信证明等）、授权委托书、代理证书等进行评估。

2.2 对响应人的资料按符合性审查表所列内容进行审查，通过符合性审查的投标申请人，才能有资格进行后续评标，除上述各项外，响应文件与询比文件不一致之处，不得作为废标条件，只能按投标文件的响应性和规范性处理。

符合性审查表
	序  号
	审  查  条  目
	审查意见（是或否）
	备注

	1
	营业执照是否有效，经营范围是否合规
	
	此表中任意一项不满足要求，均为不合格询比申请人，不再进行后续评审。

	2
	询比保证金是否按要求提供
	
	

	3
	是否提供“第一章第3.2条询比申请人资格审查文件”
	
	

	4
	是否有询比人不能接受的实质性条款
	
	

	审查结论
	
	


2.3 询比响应人文件澄清

    在必要时，为有助于询比响应人文件的审查、评价和比较，评审小组可以要求询比响应人对报价及技术内容进行书面澄清，询比响应人接到评审小组书面澄清问题的通知后，以书面形式将澄清回复（原件扫描成电子文档）给评审小组。询比响应人的澄清回复应有法定代表人或被授权代表人签字，澄清问题回复作为询比响应人报价文件的组成部分。

2.4  综合评价与比较

    评审应依据评审原则、评审办法，对询比响应人的商务、技术以及报价等，合理地评定并统计排序。

2.5  编制评标报告

评标小组完成评标后，编写评标报告。

3  评标内容
所有评委对每个询比响应人的提供的报价产品进行评审，评审通过的最终结果作为推荐排名依据。

3.1 技术评标（详见技术条件书相关内容）
投标申请人所报价的产品规格型号、技术参数等必须响应技术条件书的要求，否则就是不合格申请人，将不能推荐。

业绩统计表

	序号
	项目名称
	使用产品情况
	业主名称
	业主联系人及联系方式

	示例
	×××合同
	机组给水流量适应性改造
	×××公司
	联系人/

手机号码


注：上表不得列入虚假业绩，所列业绩请附合同复印件，否则不予认定，并可能导致报价作废。

3.2  差异表

偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件的“差异表”中，否则将视为能全面满足本招标文件所提出的各种要求。

	序号
	名称
	投标文件
	偏差
	备注

	1
	
	
	
	

	...
	....
	....
	....
	


3.3 技术评分细则（满分100分，权重0.4，见下表）

技术评分表

	序号
	评分项目
	标准分
	评分标准
	得分
	备注

	1
	相关工程业绩
	35
	满分35分：2021年起始至今，响应人所销售的盐酸贮存罐在国内有2个2×300MW及以上容量机组应用的20m3及以上的盐酸贮存罐的供货业绩，得分20分，每增加一个业绩得3分，该项最高得分35分，并提供相关证明资料，同时提供用户相关负责人的联系电话。
	
	

	2
	安全保证体系及措施
	20
	满足技术规范书要求并提出详细资料，满足要求得10分。不满足要求、未提供资料适当扣分或不得分。
	
	

	3
	质量保证体系及措施
	20
	满足技术规范书要求并提出详细资料，满足要求得10分。不满足要求、未提供资料适当扣分或不得分。
	
	

	4
	供货工期
	20
	合同签订后，供货工期30天。
	
	

	5
	对询比文件的响应程度及询比响应文件的完整规范性
	5
	一般   1-2分
好    3-5分
	
	

	
	总分
	100
	
	
	


3.4商务报价评分（满分100分，权重0.6）

3.4.1确定评审价（以总价为评标标准）

评审价为经调整后的报价人报价。

说明：（1）若因税金不一致，则在评审时修正到同一个标准。

    （2）评审价仅作为评标时将各报价人报价调整到同一水平，以便进行比较，中选后合同价仍然为报价人报价。

3.4.2 报价得分

项目评审采用最低有效报价（通过符合性评标合格的投标文件的报价；报价有修正的，以修正后的价格为准）为评审基准价，作为评审基准价的有效报价得100满分。

 与评审基准价相比：其有效报价每高1%扣1分，扣完为止。（报价得分四舍五入，取小数点后2位）
    高于评审基准价的报价得分＝100-[(有效报价－评审基准价)/ 评审基准价×100 ]×1.0    

3.5综合评分

满分为100分，其中技术评分权重为0.40；报价评分权重为0.60。

报价人综合得分=技术得分×0.4+报价得分×0.6。

3.5.1综合排序的原则

评审小组根据满足需求的综合评标结果，按综合评分从高到低进行推荐排序。并推荐得分前二名的为第一、第二候选人。询比人与其中一名签订合同。 

3.6编制评标报告

评审小组完成评审后，编写评审报告。

4 附件：

4.1 合同条款：《锅炉补给水系统盐酸贮罐买卖合同》
4.2《锅炉补给水系统盐酸贮罐采购技术条件书》（技术条件书在合同签订时同时签订技术协议）

附件4.1  合同条款    
锅炉补给水系统盐酸贮罐买卖合同（格式合同）[image: image1]
买方（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司     签订地点：泸州市江北镇
卖方（乙方）：                                 拟订时间：2026年 月 日

	序号
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	盐酸贮存罐
	50m3 含人孔盲板、磁翻板液位计1台（配隔衬氟隔离阀门×2）并带有和磁翻板液位计配套使用的远传模拟量液位计，送信号至控制柜，输出信号为4～20mA、酸雾吸收器2台、各预留孔法兰盲板（详见附件图纸）、不锈钢螺栓（每台阀门、人孔门、盲板等）、技术资料、相关证明文件
	套/台
	1
	
	

	
	合计
	不含税总价：    税金：       合价：


一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间等
合同金额：¥   元整，大写：人民币大写    元整（含13％增值税，注：乙方开具增值税专用发票前，国家调整增值税税率的，乙方按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时，合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整），价格已包含发运至四川省泸州市江北镇（四川泸州川南发电有限责任公司物资部库房或指定地点）的运杂费、所有税金等。                  

交货时间：合同签订生效之后**天内。卖方逾期交货的，每迟延一日按合同总额的5‰向买方支付违约金；迟延超过15日，买方有权单方解除合同，并由卖方支付合同总金额10%的违约金。

二、 质量要求、技术标准、卖方对质量负责的条件和期限

卖方所供产品质量必须满足《锅炉补给水系统盐酸贮罐采购技术协议》规定，产品必须是全新的且满足买方技术要求，保证产品在现场设备上的安装及正常使用，
质量保证期限为3年，买方正常使用情况下，卖方对产品质量负责，如产品有质量问题由卖方根据买方的要求选择免费负责修理、更换或退货，经修理或更换后质量保证期从修理完毕或更换后重新计算，并有权扣除部分或全部质保金。
双方签订的《锅炉补给水系统盐酸贮罐采购技术协议》作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

除技术规范文件中另有规定外，卖方交货时应同时交付包括但不限于产品材质证书、产品合格证书、相关检测检验证明及安装使用说明书、操作手册等资料。

三、 交货地点、方式：四川省泸州市江北镇（四川泸州川南发电有限责任公司物资部库房或指定地点），产品全部1次交清。

四、 运输方式及到达站(港)和费用负担：运输方式由卖方自定，运输费用由卖方承担，买方签字接收前的运输风险由卖方承担。
五、 合理损耗及计算方法：无。

六、 包装标准、包装物的供应与回收：符合相关国家标准规定，保障产品搬运、吊装安全的可靠包装，包装物由卖方提供，其费用由卖方承担，包装物不回收。

七、 验收标准、方法及提出异议期限

按合同第二条要求进行验收,产品安装完成试运行验收合格，双方签署验收合格文件，买方的检验验收并不免除卖方的质量责任。如有质量等问题买方应在一个月内提出异议，卖方在接到异议后24小时内答复处理。

八、 随机备品、配件、工具数量及供应办法：必须提供产品正常安装使用的必需附件。

九、 成套设备的安装与调试：卖方根据买方指定时间，派人指导安装、调试，并解决现场出现的问题，卖方现场工作人员必须遵守中华人民共和国有关安全生产、环境保护等方面法律法规，服从买方(负责人：***)关于安全生产、环境保护、文明施工、厂区出入等相关制度管理。卖方因安全管理不到位，或安全措施未正确完善执行，或工作人员违章等原因于买方生产现场发生人身、设备事故（含损坏买方设备事故）、环境污染事故，卖方承担相应责任，因此给买方造成的直接损失由卖方负责赔偿。

十、 结算方式及期限
货到安装试运验收合格后，卖方按合同所订货物提供增值税专用发票并邮寄买方，买方在收到发票28个工作日内转账支付90%货款，余款10%作为质保金在产品质保期结束后，产品无质量问题后无息返还，如在质保期内出现质量问题或卖方解决质量问题不及时买方有权扣除部分或全部质保金。

履约保证金：履约保证金金额为人民币壹万元整由询比保证金转为。

（1）履约保证金在卖方产品货到安装试运验收合格后无息退还，卖方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据通过买方审核后15日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

（2）如果合同卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

十一、如需提供担保、另立合同担保书，作为本合同附件： 无。

十二、本合同解除的条件

当出现下列情况之一时，即可解除合同：1）买卖双方协商一致。2）卖方产品出现重大质量问题。3）《合同法》规定的其他情况。

十三、违约责任

违约方承担10％合同总金额的违约金。

十四、解决合同纠纷的方式：合同在履行过程中发生争议，由买卖双方协商解决，若协商不成，买卖双方同意向买方所在地人民法院起诉。
十五、其他约定事项 ：买卖双方在合同上经双方的法定代表人（或法定代表人的授权委托人）签字盖章即生效。未尽事宜，双方协商解决。本合同一式四份（正本）,买方执三份，卖方执一份。

	卖方：
单位名称（章）

单位地址：
邮编：

法定代表人：

委托代理人：

签单时间：

联系人： 

电话：
传真：

开户行：
帐号： 
纳税人登记号：
	买方：四川泸州川南发电有限责任公司

单位名称（章）

单位地址：四川省泸州市江阳区江北镇

邮编：646007

法定代表人：

委托代理人：

签单时间：

联系人：

电话：0830 362 8075

传真：0830 362 8000

开户银行：工行四川泸州江阳支行

帐号：2304 3431 0912 2102 320

纳税人登记号：915105 007672 85734Q


附件4.2  技术条件书

四川泸州川南发电有限责任公司

锅炉补给水系统盐酸贮存罐采购

技术条件书

四川泸州川南发电有限责任公司

二零二六年一月

目  录
- 1 -1 总  则


- 2 -2 项目概况


- 3 -3 规范和标准


- 3 -4 技术规范


- 6 -5 采购设备需求及供货范围


- 7 -6 技术资料和交付进度


- 8 -7 设备验收与质量保证


- 9 -8 技术服务




总  则

本技术条件书适用于四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称采购人）锅炉补给水系统盐酸贮存罐更换项目，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的条件和标准。响应人应提供符合本技术条件书和有关标准要求的经过实践的、符合我公司现场实际、代表当前技术的、全新的盐酸贮存罐，并适用于采购人锅炉补给水系统盐酸贮存。
响应人负责采购人盐酸贮存罐更换及技术服务（主要包括技术指导、运维培训等）。

响应人提供盐酸贮存罐和服务等应完全满足本技术条件书和有关工业标准的要求。
如果响应人对本技术条件书中的条文有异议或对其制造标准有不同见解，应以较高标准为主，并以书面形式提出并做详细说明。
响应人资质及业绩要求：
响应人应为生产厂家，且具备以下资质条件：具有独立营业执照，其营业执照经营范围应包含机械设备的制造和销售，提供防水防腐保温工程专业承包二级资质证、危化品容器类全国工业品生产许可证或被授权书。提供质量、环境、健康管理体系认证书且在有效期内。

2021年起始至今，响应人所销售的盐酸贮存罐在国内有2个2×300MW及以上容量机组应用的20m3及以上的盐酸贮存罐的供货业绩，并提供相关证明资料，同时提供用户相关负责人的联系电话。响应人应提供上述资质、业绩的证明材料（包括但不限于证书扫描件，合同首页、相关内容页、签字页扫描件）。

响应人对提供的设备负有全部技术及质量责任。

响应人提供的文件及合同规定的文件，包括图纸、说明、使用手册、服务等，均应使用国家法定的单位制和中文。文件的电子版用可编辑的WORD和EXCEL格式文件。

响应人提供的设备和技术文件（包括图纸）应采用符合采购人总体规划的KKS标识系统。

响应人应保证提供的盐酸贮存罐安全、可靠，协商确定本技术条件书未尽事宜。

响应人应在响应文件中，对于采购文件进行逐段应答，表明是否接受和同意采购文件的要求，如有差异（无论多少），都应在响应书中以“对技术条件书的意见和同技术条件书的差异”为标题的专门章节中列“差异表”加以详细说明。如响应人没有对本采购文件的要求提出书面异议（或差异），响应人则可认为采购人完全接受和同意本采购文件的要求。
项目概况

厂址概况

四川泸州川南发电有限责任公司位于四川省泸州市江阳区江北镇境内，距泸州市区边缘直线距离约15km。

项目现状
锅炉补给水系统盐酸贮存罐为钢制焊接的柱形椭圆容器，本体材质为碳钢(Q235)，所用主焊缝为埋弧自动焊焊接。设备本体内部衬胶二层，外部接管为钢衬胶。当前，贮存罐人孔门和酸雾吸收器引出管衬胶破损，多次修补仍有开裂、脱落，加之罐体内部局部有鼓包、脱层现象，罐体外部及引出口法兰锈蚀严重，排放口衬胶层脱落修补后发生渗漏，拟对锅炉补给水系统盐酸贮存罐进行更换。
设计和运行条件

气象资料

厂址海拔高程：297.20（黄海高程系）

气温(℃)

多年平均气温：       17.6

多年极端最高气温：   43.4
多年极端最低气温：   -1.6

气压(hPa)

多年平均气压：       973.2

极端最高气压：       1001.4

极端最低气压：       946.8

相对湿度(%)

多年平均相对湿度：   84

多年最小相对湿度：   21

地震烈度：           6度

使用环境：

露天室外
交通运输方式：(1) 公路运输。

规范和标准

盐酸贮存罐应符合以下标准和规范：
NB/T 47003.1-2022 常压容器 第1部分：钢制焊接常压容器

NB/T 47014-2023 承压设备焊接工艺评定

NB/T 10790-2021 水处理设备 技术条件

DL/T 543-2023 火电厂水处理设备验收导则

HG/T 20592~20635-2022 钢制管法兰、垫片和紧固件
HG/T 21501-2013​衬胶钢管和管件
HG/T 20678-2023 化工设备衬里钢壳设计标准

HG/T 20677-2013 橡胶衬里化工设备设计规范
HG/T 20538-2016 衬塑钢管和管件选用系列

DL/T 5054-2016 火力发电厂汽水管道设计规范
当上述标准、规范和采购部分的要求不一致时按高标准执行。

从合同签订之日起的这段时期内，不论响应人知道与否，响应人有责任及时书面通知采购人有关规程、规范和标准发生的变化，采购人有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，响应人应遵守这些要求，且价格不变。

技术规范

总体要求
盐酸贮存罐为钢制焊接的柱形容器，本体材质为碳钢(Q235B)，所用主焊缝为埋弧自动焊焊接。设备本体内部衬胶二层(设备整体硫化后保证衬胶厚度≮5.0mm，两层应为2.5mm+2.5mm)，设备本体外部接管为钢衬胶(衬胶厚度5mm)。衬胶完整无孔眼。电火花检査：使用高电压低周波漏电检测仪全面扫描衬里面，确认无孔眼缺陷。检査前确认衬胶面上无水分、铁锈、铁粉或其它异物，如有则需除去后再检査。检査电压为: 3000V/mm，如厚5mm时为15000V。检査时扫描速度为300～500mm/s。

响应人负责对现场旧盐酸贮存罐进行尺寸测绘，要求制作的新盐酸贮存罐的外形尺寸、安装尺寸、接口尺寸必须与旧盐酸贮存罐一致，图纸与实际有偏差，以现场测绘为准。新盐酸贮存罐现场就位后，其上所有法兰接口应能与现场对应的旧管道法兰接口连接上，步道平台支座与原支座标高一致。若因测绘和制造误差造成新酸罐接口与现场对应管道接不上，响应人负责处理。
盐酸贮存罐具体技术要求
设备直径(外径×壁厚)：φ3228mm×12mm（钢制焊接柱形容器）
设备容积：50m3/台。
4.2.3 设备材质：本体材质为碳钢(Q235-A)，所用主焊缝为埋弧自动焊焊接。封头壁厚≥14mm，筒体壁厚≥12mm。
4.2.4 贮存介质：31％盐酸。
盐酸贮存罐供应需满足下表要求
	序号
	项目
	单位
	数据
	备注

	1
	盐酸贮存罐
	
	
	

	1)
	设备直径(外径)
	mm
	Φ3228×12
	

	2)
	容积
	m3
	50
	

	3)
	壁厚
	
	
	

	
	筒体壁厚
	mm
	≥12
	

	
	封头壁厚
	mm
	≥14
	

	4)
	设备长度
	
	
	

	
	直边长度
	mm
	6000
	

	
	封头长度
	mm
	854
	

	
	总长度
	mm
	7708
	

	5)
	设计压力
	MPa
	0.6
	

	
	水压试验压力
	MPa
	盛水试漏
	

	6)
	设备工作温度范围
	
	
	

	
	最低工作温度
	℃
	5
	

	
	最高工作温度
	℃
	50
	

	7)
	设备荷重
	
	
	

	
	空载荷重
	kg
	12500
	

	
	充水荷重
	kg
	67500
	

	
	运行荷重
	kg
	85000
	

	8)
	本体材质
	
	Q235B
	

	9)
	衬里
	
	
	

	
	衬里材质
	
	天然耐酸橡胶
	

	
	衬里层数
	
	2
	

	
	衬里厚度
	mm
	5
	

	10)
	设备本体外部主要装置
	
	
	

	
	人孔
	
	
	

	
	直径
	mm
	DN500
	

	
	材质
	
	Q235B衬胶
	

	
	数量
	套
	2
	

	11)
	液位计
	
	
	

	
	型号
	
	UHZ-514
	

	
	材质
	
	不锈钢内衬聚丙烯
	

	
	测量高度
	mm
	2800
	

	
	数量
	台
	1
	

	12)
	各功能管接口(按工艺要求配备)
	
	
	

	
	进酸口
	
	DN50  PN1.0Mpa
	

	
	出酸口
	
	DN50  PN1.0MPa
	

	
	备用口    
	
	DN80  PN1.0MPa
	

	
	排污口
	
	DN50  PN1.0Mpa
	

	
	排气口
	
	DN80  PN1.0MPa
	

	
	热控液位计接口
	
	DN100  PN1.0Mpa
	

	13)
	数量
	台
	1
	

	2
	酸雾吸收器
	
	
	

	1)
	直径
	mm
	Φ350
	

	2)
	材质
	
	PVC
	

	3)
	填料
	
	空心多面球
	

	
	种类
	
	Φ50聚丙烯
	

	
	高度
	mm
	1200
	

	4)
	各功能管接口(按工艺要求配备)
	
	
	

	
	进气口
	
	DN80  PN1.0Mpa
	

	
	排污口
	
	DN40  PN1.0MPa
	

	
	进水口
	
	DN25  PN 1.0MPa
	

	5)
	设备数量
	台
	2
	


其他要求

盐酸贮存罐全部引出管道、法兰整体衬胶，法兰采用整体锻造制成。液位计安装位置在椭圆封头侧面，盐酸贮存罐配带远传信号的磁翻柱液位计，且要设置衬胶隔膜阀，以方便检修。

盐酸贮存罐外表面防腐要求

涂层性能要求
具备良好的耐候性，能抗紫外线、雨水、风沙等侵蚀；有优异的耐水性，长期接触水分不脱落、不起泡。
防腐材料及涂层厚度
酸罐外表面的防腐材料应包括：耐腐蚀环氧富锌底漆（双组分）、云铁环氧中间漆（双组分）、脂肪族聚氨酯面漆等。

每道涂层的厚度控制应符合下面规定：

底漆：40-60μm/道；

中漆：50-80μm/道；

面漆：40-60μm/道；

总厚度：240μm（最小）。
采购设备需求及供货范围

一般要求

本技术条件书适用范围为采购人锅炉补给水系统盐酸贮存罐更新改造项目。响应人提供的盐酸贮存罐满足本技术条件书要求所必须的工艺、国家标准等。响应人负责设备运输、供货、技术指导、售后服务等。

响应人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的、安全可靠的及符合采购人现场实际的，且设备的技术经济性能符合本技术条件书和有关标准要求。

响应人应提供供货清单，清单中依次说明型号、数量、材质、压力等级、产地、生产厂家等内容。

为了满足设备安装需求，响应方应设置受力均匀的吊装点。
在液位计侧做好设备标识（封头上喷涂），参照旧罐，罐体外壳颜色为红色，设备名称使用白色标记为盐酸贮存罐B，标记位置在液位计侧，单字体宽度200-300mm之间，字体居中且醒目。
响应人供货范围

响应人供货范围：50m3盐酸贮存罐1台（含人孔盲板）、磁翻板液位计1台（配隔衬氟隔离阀门×2）并带有和磁翻板液位计配套使用的远传模拟量液位计，送信号至控制柜，输出信号为4～20mA、酸雾吸收器2台、各预留孔法兰盲板（详见附件图纸）、不锈钢螺栓（每台阀门、人孔门、盲板等）、技术资料、相关证明文件等。
本工程由响应人所负责的供货设备，在到厂之前的一切搬运全部由响应人负责，其费用全部包含在设备采购合同总费用之中。

响应人负责设备安装技术指导、调试、压力等级试验和验收工作。

供货周期
本次盐酸贮存罐设备采购的供货周期在合同签订后不得超过30天，响应人应根据自身的实际情况优化设备生产、厂内检验周期，尽可能的缩短供货周期，送货前提前与采购方进行沟通联系。
技术资料和交付进度

一般要求

响应人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制（语言为中文）。图纸资料以中文为准，图纸资料除提供纸质文件外还应提供存储在U盘上的可供编辑的电子版本，图纸为AutoCAD格式，文本文件为Office Word/ Excel格式，带签字的文件还需同时提供PDF格式。

资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。响应人严格保证提供资料与提供产品的一致性，发生变化时要及时向采购人发出变更通知，在未经采购人同意的情况下，因提供设备不能满足使用要求、安装要求造成施工的返工及材料、设备的修改，响应人承担一切损失。

对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，响应人需及时免费提供。

响应人要及时提供与设备设计制造有关的资料。

资料提供时间和份数：随设备供货同时提供，份数为纸质3套，电子版为1套。

响应人实际供货与其提供的最终版资料不符并造成采购人损失，响应人需负责赔偿。

响应人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸，资料提供的及时性和正确性是付款前验收的必备条件之一。

资料提交的基本要求

响应人在交货时应提供下列装箱技术文件、图纸和资料：

	序号
	项目

	1
	主要零部件材料检验合格证书、主要零部件材料试验报告。

	2
	设备的试验报告、出厂质量合格证。

	3
	使用安装、维护及使用说明书。

	4
	设备调试说明书（若涉及）。

	5
	专用工具及附件的装运清单（若涉及）。


设备验收与质量保证
检验与验收
在产品生产过程中，从原材料进厂到最终产品的各个阶段均应按照国家有关标准和企业标准进行检验和验收。

响应人在设备制造过程中以及完工后，应按相关标准及图纸对设备进行各项具体检查和试验，提出检验报告，对报告的完整性和正确性负责。

响应人应保证所生产的产品完全符合采购人现场安装条件。

产品到厂验收时响应人应通知采购人，验收人员可以依据本技术规范书的规定对任何与本产品生产和检验有关的档案进行检查，如发现质量问题，响应人应进行返修直至产品达到规定的质量要求。

采购人的验收不做为最终产品合格的保证，产品最终应通过现场运行考核。

响应人应提供以下文件：制造工艺图或者工艺卡、材料证明文件及材料表、材料焊接工艺和热处理工艺记录、制造过程中及完工后检查证明、产品合格证、质量证明书、设计图、衬胶质量检验结果等。

7.1.7响应人提供的产品应满足本技术条件书中要求，具体参数见4.2和4.3条；设备安装完成，远传液位、磁翻板液位计与实际液位偏差满足±5mm，灌水检查应无渗漏。

质量保证期

质量保证期自设备调试结束、性能验收合格，设备移交验收签字之日起计算，为期3年。设备在投运后的三年内出现的缺陷，都可认为是响应人的制作不当引起，响应人应负责处理设备出现任何故障、缺陷，响应人需在48小时内进行分析诊断或派专人进厂维修直至运行正常。响应人承诺使用寿命最低不少于10年。
包装、标志、运输和保管的特殊要求

响应人对设备应严格执行设备保管保护，以确保设备在装车时完好如初。

响应人应做好盐酸贮存罐包装，以使设备免遭污染、机械损伤和性能下降。

设备制造完成后，应及时包装，封堵孔洞等，应得到切实的防护，使之不受污损。

装运期间，设备的里里外外均应保证清洁，并做好防碰撞保护措施。
技术服务

响应人现场技术服务人员的目的是保证所提供的盐酸贮存罐的安全、正常投运。响应人要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。响应人提供技术服务应满足现场需要。

响应人技术服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。采购人不再因现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

未经采购人同意，响应人不得随意更换现场服务人员。同时，响应人须及时更换采购人认为不合格的现场服务人员。

响应人现场服务人员应具有下列条件：

（1）遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章和制度；

（2）有较强的责任感和事业心，按时到位；

（3）了解盐酸贮存罐的设计，熟悉其结构，有相同或相近系统的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

（4）身体健康，适应现场工作的条件。
响应人的义务：采购人要配合响应人现场服务人员的工作，并在生活、交通上提供方便。
附件4.3 图纸

[image: image2.png]'S EN]

ZfREd, B[ WetREEES)
. o
MNZABCD s et
e ke
fman el
! Moty
e f e,
é 47 A, HREEF MAAKA S OEIREFERI (UHZ-514)
i « a T asnarenanns swseann. verss
g of — /— EARRSH.
g i ¢ S0 RAS RDREHFERCOE-
e W IR vt e on
=
n =
EE X} m FTTLTY 2]
s o
e : e
. 5[ hcemez-sa7 | @zpnionioo [ 1] o238
I - ohme Tesne Ploss
‘ . o s =
e e i
= ESE) K] e o ¢ | PELI X Py
T
= el 1T
i3 A-0-00 (@ wvocuimn





	



